## DOÑA MARÍA EVELIA CABRERA MILLÁN, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA, SANTA CRUZ DE TENERIFE:

#### CERTIFICO: Que examinado el libro de Resoluciones de la Alcaldía obrante en esta Secretaría a mi cargo, figura el Decreto que literalmente dice:

“DECRETO Nº 307/05.- CONCEDIENDO LICENCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACION.- Vista la instancia presentada por D. José Francisco Pérez Bravo, en representación de La Comunidad de Bienes del Aparthotel Breñas Garden, solicitando Licencia de Primera Ocupación para "Apartamentos BREÑAS GARDEN 41 Ud (2 Llaves), situado en la parcela 68-69-70", en la Urbanización Finca Amado, dentro de este Término Municipal.

        Vistos los informes técnicos y jurídicos preceptivos obrantes en el expediente.
Considerando que están sujetos a licencia todo acto de edificación y uso del suelo y del subsuelo, de conformidad con el artículo 166.1 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.

#### Considerando que las obras para construcción de "Apartamentos Breñas Garden en Finca Amado II", con una superf. construida total de 3.153,04 m², distribuidos de la siguiente manera:

DEPENDENCIA	USO	SUPERFICIE
APARTAMENTOS	TURÍSTCO	2.488,98 m²
ZONA COMUN	COMPLEMENTARIO	664,06 m²
	SUPERFICIE TOTAL	3.153,04 M²

según Proyecto Ejecución redactado por los Arquitectos D. Rafael Daranas Hernandez y D.
Luis Miguel Martín Rodríguez, con nº de visado 054310 de fecha 11 de julio de 2.001, y de acuerdo a las condiciones expresadas en la licencia nº 66/01 según Decreto nº 1136/01, de fecha 20 de julio de 2.001, así como posterior Licencia de Ejecución de Proyecto, de acuerdo
con el proyecto con número de visado 055799 de 10 de enero de 2.002, y que se corresponde con la documentación del Proyecto de Instalaciones en base al cual se tramitó la clasificación de la actividad.

Considerando que la instalación de referencia cuenta con Licencia de Instalación, una vez clasificada la misma como molesta y establecidas las correspondientes medidas correctoras, que se comprobaran por estos servicios previo la otorgamiento de la Licencia de Apertura de la misma.

Considerando que se aporta certificado final de dirección de obras de los técnicos directores, además de certificado referente a las protecciones pasivas del complejo en lo referente a incendios, siendo no obstante preciso contar además con el informe técnico de conformidad antes de la apertura de la misma, advirtiendo no obstante que la referidas medidas no están completas en este momento.

Considerando que con la Dirección Técnica de la Obra, acredita que estas se han realizado conforme al proyecto y que se encuentran preparadas para su uso, estando no obstante por comprobar las medidas correctoras que desde el Cabildo Insular, se establecieron para la actividad por su carácter de CLASIFICADA.

Oídas las consideraciones jurídicas de Secretaría sobre la legislación aplicable, según el informe jurídico obrante en el expediente, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, HE RESUELTO:

PRIMERO: Conceder a Comunidad de Bienes del Aparthotel Breñas Garden, representada por D. José Francisco Pérez Bravo, Licencia Municipal de Primera Ocupación para "Apartamentos BREÑAS GARDEN 41 Ud (2 Llaves), situado en la parcela 68-69-70", en la Urbanización Finca Amado, dentro de este Término Municipal, debiéndose tener en cuenta los siguientes extremos que serán comprobados por este servicio previo a la Licencia Municipal de Apertura.

URBANIZACION EXTERIOR:

- La piscina, se supone que en el trámite de clasificación de la actividad, ha contado con el informe previo sobre las condiciones higiénico-sanitarias, por lo que para la puesta en servicio de la misma tendrá que contar con el acta favorable de la Dirección de Área.
- Las rampas que garantizan el acceso a la unidad adaptada, tendrán que cumplir las determinaciones del Reglamento, así deberá de tener pendientes acordes con sus recorridos, pasamanos o barandillas a ambos lados, de acuerdo con los criterios de diseño para estos elementos.
- No existe señalización de la evacuación exterior en toda la zona de planta baja de los apartamentos.
- El cuarto de basura, debe estar dimensionado para la capacidad del complejo, y deberá estar alicatado, tener desagüe, punto de agua y climatizado, si bien este último aspecto se tendrá en cuenta la frecuencia de la recogida y el tipo de actividad.
- Se advierte la existencia de una construcción complementaria destinada a grupo electrógeno, que no se recoge en la documentación de proyecto y que aparentemente no se ajusta a la línea de edificación que marca la LP-1.
- La dotación de aparcamientos en el interior de la parcela se ha visto reducida, respecto a las previsiones iniciales, por lo que se justificará de forma conveniente su nueva ubicación.

APARTAMENTOS:
- Los baños deberían contar con rejilla de ventilación en e la parte inferior de la puerta de una superficie no inferior a los 100 cm².
- El alojamiento, que por capacidad del complejo, obliga la Ley de Accesibilidad y su Reglamento a estar adaptado para personas con movilidad reducida, en adelante PMR, incumple algunos aspecto dimensionales del Reglamento. Si bien la geometría del apartamento, en su interior coincide sensiblemente con la que se autorizó previamente por turismo.
- El apartamento aislado del resto del complejo, no cuenta con ventilación de cocina.

### ZONAS COMUNES:

- De acuerdo con el proyecto de INSTALACIONES, el acceso a la cocina desde el buffet, se hacía mediante un vestíbulo previo protegido por dos puertas RF-60, la realidad es que se han introducido modificaciones que deberán contar con el VºBº de la D.F. Del mismo modo se ha suprimido el detector de la zona de referencia.
- Se han suprimido algunas Bie´s de la zona de buffet y comedor, de las que se recogían en el proyecto de instalaciones. Si bien parece que las instaladas en las zonas próximas, dan cobertura a los citados espacios.
- Las escaleras de acceso a recepción, con un ámbito de 1.5 m., deberían contar con pasamanos en el otro lateral, dado que la misma debe cumplir las determinaciones de escaleras de uso público adaptadas. Del mismo modo el fondo del rellano intermedio esta por debajo del mínimo.
- Se deberá señalizar los recorridos y puntos de salida de emergencia.

SEGUNDO:	Aprobar	los	derechos	correspondientes	por	importe	de	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y SEIS EUROS (1.854,76 €),
que deberán ingresarse en la Depositaría Municipal, significándole que de conformidad con el artº 13 de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Licencias Urbanísticas, también se producirá la caducidad de la licencia, cuando esta no sea retirada dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha de notificación de la liquidación, sin perjuicio de su cobro por vía de apremio. La caducidad determinará la pérdida del depósito previo.

TERCERO: Dar traslado al Excmo. Cabildo Insular del contenido de esta Resolución.

CUARTO: Notificar al interesado para su conocimiento y a los efectos oportunos, dando cuenta de la misma a la Intervención.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde, en Breña Baja, a veinticinco de Febrero de dos mil cinco.- Visto Bueno, El Alcalde, Doy fé, La Secretaria Acctal.- Firmas ilegibles”

#### Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde.

Expediente: 491/2020
Procedimiento: Derecho de Acceso a la Información Pública

## D. Carlos Javier de la Calle

#### Vista su solicitud con fecha 31 de enero 2020 con registro de entrada numero 2020-E-RC-503 relativa a la documentación de la licencia de primera ocupación del inmueble sito en Avda. Finca Amado II, por medio de la presente adjunto se le remite
        certificado de la resolución de la citada licencia.
#### Lo que le traslado para su conocimiento y a los efectos de tramitación de la autorización de vivienda vacacional que concede el Cabildo Insular de La Palma.